Seifert
________________________________________________________________________________

Begriffe
Datenschutz
Missbrauch von personenbezogenen Daten verhindern.

Datensicherheit
Datenintegrität und Betrieb gewährleisten
( Datensicherheit hat das technische Ziel, Daten jeglicher Art in ausreichendem Maße gegen Manipulation, Verlust, unberechtigte Kenntnisnahme durch Dritte oder andere Bedrohungen zu sichern )
Integrität prüfen:
- Absender ist sicher der angegebene
- Dritte hatten keinen Zugriff
- Nachricht unverändert übertragen

Personenbezogene Daten
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person.
Grundsätzlich gilt, dass alle Informationen, über die irgendwie ein Personenbezug hergestellt werden kann, auch unter den Begriff der personenbezogenen Daten fallen.

Besonders sensible personenbezogene Daten
Hier Nachholen
Wichtige Begriffe:
Vertraulichkeit:
Schutz von Information gegenüber unbefugten Zugriffen Dritter
Integrität:
Schutz von Informationen gegenüber Veränderung durch Unbefugte
Verfügbarkeit:
Ressourcen und Dienste stehen legitimen Benutzern tatsächlich zur Verfügung
Authentifizierung:
ich bin der als der ich mich ausgebe
Verbindlichkeit:
Möglichkeit, den Inhalt und den Absender von Information gegenüber einem an	der	Kommunikation nicht beteiligtem Dritten zu beweisen
Autorisation:
Beschränkung des Zugriffs auf eine Ressource auf bestimmte Benutzer

Hier Nachholen

RAID
Leistungsmerkmale

- Laufwerkkopplung: mehrere Laufwerke können zu einem „Laufwerksbuchstaben“	zusammengefasst werden
- Datensicherheit: Daten werden gespiegelt oder über zusätzliche Bits nach Ausfall wieder	verfügbar gemacht
- Geschwindigkeit: Schreib- /Lesevorgänge werden intelligent auf mehrere Laufwerke verteilt,	allerdings mehrere Kanäle notwendig
- Ersatzplatte: unter Umständen im Laufenden betriebt Wechselmöglichkeit
- Ausbau: Zusätzliche Schnittstellen

RAID – Level
RAID 0 - Data Striping

die Daten werden über alle am RAID beteiligten Festplatten verteilt. Das parallele Lesen respektive Schreiben auf mehren Laufwerken steigert zwar die Durchsatzrate, senkt jedoch die Sicherheit der Daten: Fällt einen Platte der Verbunds aus, sind alle Daten verloren.

RAID 1 – Mirrioring

Bei RAID 1 werden die Daten auf mehrere Festplatten gespiegelt. Da die Daten mehrfach vorhanden sind ist ein Festplattenausfall kein Problem mehr.

RAID 5 – Data ( Sector ) Striping mit Parity Information

RAID 5 verteilt alle Daten und zusätzliche Paritätsinformationen gleichmäßig über die Festplatten. Dadurch steigen die Lese- und Schreibraten, obwohl die Datenverfügbarkeit gewährt bleibt.

RAID 10 – Striped Mirror

RAID 10 ist eine Kombination aus RAID 0 und RAID 1.

Übung: Parität
XOR mit Drei Eingängen
( aus unterschied, wird 1 sonst 0, zuerst (A und B) dann dieses Ergebnis mit C
Eingang A	Eingang B	Eingang C	Ausgang
0	0	0	0
0	1	0	1
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	0	0
1	0	1	0
1	1	1	1

Gesetze / Zertifizierung
(ein paar Aufzählen können)
- Bundesdatenschutzgesetz
- Sächsisches Datenschutzgesetz
- Telekommunikationsgesetz
- Telemediengesetz
- Handelsgesetzbuch
- (EU Datenschutzrichtlinie)
- Strafgesetzbuch
- Signaturgesetz
- Urheberrechtsgesetz
- IT-Sicherheitsgesetz (25.7.2015)
- Datenschutzgrundverordnung (Stichtag 25.5.2018 nach zweijähriger Übergangsfrist)
Gewöhnliche vs. Ungewöhnliche IT-Störungen
IT-Störung / Ohne nennenswerte Probleme mit Maßnahmen nach Stand der Technik abgewehrt?
JA / Keine Meldung erforderlich / Gewöhnliche IT-Störung / - Spam / - durch Virenschutz erkannte Schadsoftware / - ungezieltes Pishing / - Festplattenfehler / - Hardwareausfall	NEIN / Meldung erforderlich / Außergewöhnliche IT-Störung / - neue, bisher nicht veröffentliche Sicherheitslücken / - unbekannte Schadprogramme / - Spear-Pishing / - außergewöhnliche und unerwartete technische Defekte mit IT-Bezug (z.B. nach Softwareupdates)

Grundprinzipien der DSGVO
- Schutz personenbezogener Daten
- Rechenschaftspflicht
- Recht auf Datenübertragbarkeit
- Recht auf Löschung
- Datensicherheit
- Zweckbindung
- Datensparsamkeit

Zertifizierung
Welche Standards gibt es ?
- ISO/IEC-Standards
- DIN EN-Standards
- Einteilung der Standards in fünf Bereiche
- Informationssicherheits-Managementsystem
- Sicherheitsmaßnahmen und Monitoring
Nachholen

Vorteile von Zertifizierungen
- Minimierung von Haftungsrisiken
- Minimierung von Geschäftsrisiken
- Senkung von Versicherungsprämien
- Optimierung von Prozess- und IT-Kosten
- Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
- Bedrohungen im Unternehmen zuverlässig erkennen und reduzieren

nachholen
Netzstörungen
Prüfungsfrage: wovor schützen USV Anlagen?
Netzstörungen	Zeit
Netzausfälle	>10m
Spannungsschwankungen
Spannungsspitzen
Unterspannungen
Überspannungen
Spannungsstöße
Blitzeinwirkungen

Prüfungsrelevant
USV-Klassifizierung Euronorm IEC 62040-3
VFD (Voltage Frequency Dependent from Mains Supply)
VI (Voltage Independent from Mains Supply)
VFI (Voltage and Frequency Independent from Mains Supply)

Stufe 1: Abhängigkeit des USV-Ausganges vom Netz
Stufe 2: Die Spannungskurveform des USV-Ausganges
Stufe 3: Dynamische Toleranzkurven des USV-Ausganges

Kryptographie
„verborgene Schrift“

Symmetrische Verschlüsselung
Bei der symmetrischen Verschlüsselung wird für das Verschlüsseln, wie auch für das Entschlüsseln derselbe Schlüssel verwendet. Meist ist es ????

Asymmetrische Verschlüsselungssysteme
Iste ein Verschlüsselungssystem asymmetrische, so kann man den Schlüssel öffentlich bekanntgeben (public key).
Jeder der e kennt, kann dann Nachrichten verschlüsseln.
Nur der Besitzer des dazugehörigen Schlüssels kann auch wieder entschlüsseln.
Der Schlüssel e braucht nicht geheim übertragen zu werden.
Man muss sich darüber ??????

Asymmetrische	Symmetrische Verschlüsselung
- sicherer / - große Schlüssellänge / - mehrere Empfänger aufwendig / - Man in the Middle möglicher durch Public Key / - Authentifikation möglich	- schnell

Hybridsystem
- Nachricht wird symmetrisch verschlüsselt
- verwendeter Schlüssel asymmetrisch

Hashfunktion
- beliebig langer Eingabe
- eine Ausgabe mit immer fester Länge
- einfach zu berechnen
- nicht reversibel
- Kollisionsfrei ( ungleiche Eingabe ergibt ungleichen Hash )

Routing
statische Routen

dynamische Routen

Link-State Routing-Protokolle

Hybrid Routing

Ziele der Routingalgorithmen
- Optimierung beste Route auswählen
- Einfachheit und geringe Belastung
- Robustheit und Stabilität bei unvorhersehbaren Ereignissen
- schnelle Konvergenz alle Router haben gleich korrekte Informationen
- Flexibilität
- Skalierbarkeit

Paketfilter
Statische Paketfilter

Dynamische Paketfilter / Statefull Inspection